УКРАЇНА

# КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

##### Від 10.04.2012 № 112

##### м. Каховка

Про організацію повірки, обслуговування

і ремонту квартирних (присадибних) засобів

обліку води в м. Каховці та затвердження

Тимчасового положення про впровадження

присадибних та квартирних приладів обліку

споживання холодної води

В зв’язку з тим, що послуга з періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки не входить до затверджених в місті складових тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та неврегульованістю питання щодо присадибних приладів обліку води, з метою забезпечення вчасного обслуговування і повірки квартирних засобів обліку води до врегулювання цього питання на законодавчому рівні, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Тимчасове положення про впровадження присадибних та квартирних приладів обліку споживання холодної води (додається).

2. Тимчасове положення обов’язкове для виконання всіма власниками квартир (квартиронаймачів), житлових будинків або їх частин та присадибних ділянок та для КВУ «Каховський водоканал».

3. Виконавцю послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення (КВУ «Каховський водоканал») організувати виконання періодичної повірки квартирних засобів обліку води, у тому числі, за згодою власника, їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки.

4. КВУ «Каховський водоканал» (Коняєв В.І.) протягом десяти днів після набрання чинності даного рішення розробити та погодити з виконавчим комітетом калькуляцію вартості проведення демонтажу, транспортування та монтажу одного засобу обліку води після повірки.

5. Рішення набирає чинності з 01.05.2012 року, після його офіційного оприлюднення в газеті «Каховська зоря».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П.М. Пуляєва.

Міський голова					          О.П. Карасевич

Відділ міського господарства

Затверджено

рішення виконавчого комітету

10.04.2012 № 112

Тимчасове положення

про впровадження присадибних та квартирних приладів

обліку споживання холодної води

1. Порядок встановлення та експлуатації приладів обліку споживання холодної води.

1) Для встановлення присадибних та квартирних приладів обліку споживання холодної води (далі – засіб обліку), споживач води (далі – споживач) подає заяву до КВУ «Каховський водоканал» про видачу технічних умов;

2) КВУ «Каховський водоканал» надає інформацію стосовно типів лічильників та в тижневий термін готує технічні умови на встановлення придбаних споживачем засобів обліку води;

3) у квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води проводяться як спеціалістами КВУ «Каховський водоканал» так і інших надавачів аналогічних послуг (спеціалізованою організацією, яка має ліцензію) за рахунок коштів споживача (Постанова КМУ № 630 від 21.07.2005 р.) з наданням акту виконаних робіт;

4) після встановлення засобу обліку води абонент робить заявку на пломбування лічильника у відділ збуту КВУ «Каховський водоканал». Слюсар КВПіА перед пломбуванням перевіряє відповідність схеми установки засобів обліку вимогам технічних умов;

- у разі встановлення засобу обліку з порушенням вимог технічних                умов він в експлуатацію не приймається;

- якщо всі умови, передбачені Положенням, виконані, представник КВУ “Каховський водоканал” пломбує засіб обліку води та разом з абонентом складає акт про прийняття його в експлуатацію, а також укладає договір про надання населенню послуг з водопостачання та водовідведення і проведення розрахунків за ці послуги за показниками індивідуального засобу обліку води.

5) Встановлені засоби обліку води реєструються в базі даних КВУ «Каховський водоканал», в якій зазначається:

- адреса абонента;

- кількість прописаних (мешкає);

- номер засобу обліку води;

- дата проведення останньої та послідуючих повірок засобу обліку;

- показники засобу обліку на момент опломбування.

6) Відповідальним за дотримання Правил експлуатації квартирних (приватного сектора) засобів обліку води є абонент (Постанова КМУ №630 від 21.07.2005 р. ст. 30 п. 4);

-2-

7) представник КВУ «Каховський водоканал» знімає контрольні показання, проводить перевірку правильності експлуатації засобів обліку води в присутності  споживача щомісяця;

8) у разі порушення цілісності пломб або проведення абонентом інших дій, що привели до виходу з ладу засобів обліку (водолічильника), представником КВУ «Каховський водоканал» складається відповідний акт і споживач переводиться на нормативний розрахунок за споживання води до усунення виявлених недоліків.

2. Порядок повірки приладів обліку споживання холодної води.

1) КВУ «Каховський водоканал» веде реєстр всіх засобів обліку води по їх міжповірочному інтервалу, обумовленого паспортом лічильника, та щомісячно визначає перелік споживачів, засоби яких підлягають метрологічній повірці, та за місяць до початку чергового строку  повірки  засобу обліку води письмово попереджає споживача про необхідність повірки приладів обліку;

2) метрологічна повірка засобів обліку води проводиться спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію, за рахунок коштів абонента згідно з калькуляцією зазначеної організації;

3) на період проведення планової повірки, при виході з ладу лічильників обліку води, на період їх ремонту або заміни, але не більше 1-го місяця, абонент сплачує за кількість спожитої води, розраховану за показниками лічильників обліку води в середньому за попередні три місяці (Постанова КМУ № 630 від 21.07.2011 р. ст.15);

4) при закінченні міжповірочного терміну встановлених засобів обліку та нездійсненні після письмового повідомлення повірки у встановлений термін (1 місяць) з вини абонента – споживача, останній переводиться на нормативний розрахунок.

3. Розрахунки за спожиту воду.

1) проведення розрахунків за надані послуги з водопостачання та водовідведення за показниками засобів обліку води проводиться згідно з договором про надання населенню цих послуг за показниками індивідуальних лічильників обліку води. Кількість спожитої води визначається як різниця між поточними та попередніми показниками засобу обліку (водолічильника);

2) для розрахунків за спожиту воду по лічильнику  КВУ «Каховський водоканал» щомісячно видає розрахункові квитанції або абонентські книжки, де зазначається дата зняття показань засобів обліку води (водолічильника), попередні та поточні показники квартирних приладів обліку води, сума оплати за надані послуги з водопостачання та водовідведення;

3) оплата за спожиту воду проводиться згідно з тарифами, затвердженими у встановленому законом порядку.