Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 27.12.2016 № 353

Періодичність та строки надання послуг

з утримання будинків і прибудинкових територій

| № з/п | Складові тарифу | Періодичність виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | 4 рази на тиждень | графік* |
| 2. | Освітлення місць загального користування і підвалів | щодня з настанням темряви | постійно |
| 3. | Обслуговування димовентиляційних каналів (повірка) | 1 (2) рази на рік | графік* |
| 4. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення** та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків (підвалів, стін, фасадів, перекрить, покрівель, під’їздів, несучих та захисних конструкцій будинків та столярних виробів) | 1 раз на 5 років | графік* |
| 5. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації | постійно | графік* |
| 6. | Технічне обслуговування ліфтів | постійно | щодня з 600 до 2200 |
| 7. | Енергопостачання ліфтів | постійно | щодня з 600 до 2200 |

* - затверджується керівником комунального житлового підприємства,

** - у разі наявності.

Директор

КП “Каховська керуюча компанія”                                            А.Ю.Сєров