Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від _________ № _____

Періодичність та строки надання послуг

з утримання будинків і прибудинкових територій

| № з/п | Складові тарифу | Перелік робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | Підмітання території: |  |
|  |  | - з удосконаленим покриттям | 4 рази на тиждень |
|  |  | - з неудосконаленим покриттям | 1 раз на тиждень |
|  |  | - без покриття | 1 раз на два тижні |
|  |  | Догляд за трав'яним покровом (скошування трави) | 3 рази на рік, протягом літа |
|  |  | Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття | в осінньо-весняний період |
|  |  | Прибирання газонів від випадкового сміття | 1 раз на два тижні |
|  |  | Підмітання снігу, який щойно випав, у зимовий період | при снігопаді |
|  |  | Посипання територій піском | за наявності ожеледиці |
| 2 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем | Періодичні огляди систем холодного водопостачання, водовідведення, централізо-ваного опалення ** | 2 рази на місяць |
|  |  | Усунення засмічень в будинкових каналізаційних трубах | у разі необхідності |
|  |  | Ремонт, притирання і заміна запірної та регулювальної арматури засувок, кранів, тощо | у разі необхідності |
|  |  | Усунення течі у трубопрово-дах, приладах та арматурі | у разі необхідності |
|  |  | Закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |
|  |  | Розконсервація системи централізованого опалення ** (заповнення системи водою з оглядом) | 1 раз на рік |
|  |  | Консервація системи централізованого опалення ** (спуск води із системи) | 1 раз на рік |
|  |  | Ліквідація аварій з пошуками місць пошкодження у мережах водопостачання та каналізації, опалення. | цілодобово |
| 3 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Прочищення засмічених вентиляційних каналів | в разі необхідності |
|  |  | Виправлення оголовка труби | в разі необхідності |
|  |  | Повірка і огляд димових та вентиляційних каналів | згідно графіка* |
| 4 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) |  |  |
|  |  | система холодного водопостачання: |  |
|  |  | Замiна кранiв водорозбiрних | у разі необхідності |
|  |  | Заміна засувки чавунної фланцевої | у разі необхідності |
|  |  | Заміна вентиля | у разі необхідності |
|  |  | система водовідведення: |  |
|  |  | Часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, витоків. | у разі необхідності |
|  |  | Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, сифонів, ревізій. | у разі необхідності |
|  |  | система опалення**: |  |
|  |  | Заміна засувки | у разі необхідності |
|  |  | Заміна вентилів | у разі необхідності |
|  |  | Заміна окремих ділянок трубопроводів | у разі необхідності |
|  |  | система зливової каналізації: |  |
|  |  | Ремонт зливних труб | у разі необхідності |
|  |  | ремонт конструктивних елементів, несучих та захисних конструкцій: |  |
|  |  | ремонт під'їздів | 1 раз на 5 років |
|  |  | - ремонт цоколю | у разі необхідності |
|  |  | - ремонт відмосток | у разі необхідності |
|  |  | - ремонт вхідних дверей та вікон у під'їздах | у разі необхідності |
|  |  | - ремонт вхідних дверей та вікон в підвалах та на горищах будинків | у разі необхідності |
|  |  | - закриття отворів для провітрювання підвальних приміщень | у разі необхідності |
|  |  | ремонт електросистем | у разі необхідності |
| 5 | Освітлення місць загального користування і підвалів | Витрати електроенергії на освітлення місць загального користування | Щодня з настанням темряви |
| 6 | Технічне обслуговування ліфтів | Технічне обслуговування ліфтів | щодня з 6.00 до 22.00 |
| 7 | Енергопостачання ліфтів | Витрати на електропостачання ліфтів | щодня з 6.00 до 22.00 |

* - затверджується керівником комунального житлового підприємства,

** - у разі наявності.

Директор

КП “Каховська керуюча компанія”                                            О.М. Проценко