КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

| 16.10.2018 | м. Каховка | № 265 |
| --- | --- | --- |

#### Про готовність комунальних підприємств

#### міста до роботи в осінньо-зимовий період

#### 2018-2019 рр.

Заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств та начальників відділів освіти, культури, у справах молоді та спорту Каховської міської ради про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.,  керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Роботу комунальних підприємств КП “Каховська керуюча компанія”, КП “Котельщик”,  КПТМ “Каховтеплокомуненерго”, КП “Комунальне транспортне підприємство”, КВУ “Каховський водоканал” по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. визнати задовільною.

2. Керівникам КП “Каховська керуюча компанія”, ОСББ, ЖБК:

1) з метою недопущення фактів несвоєчасної подачі тепла та питної води в квартири мешканців міста взяти під особисту відповідальність питання своєчасного реагування на звернення мешканців багатоквартирних будинків (в т.ч. заміна та прочищення непрацюючих стояків), враховуючи при цьому заявки минулого сезону;

3) терміново вжити заходів щодо прискорення робіт та до 01 листопада поточного року забезпечити виконання робіт по капітальному та поточному ремонту покрівель;

4) в термін до 20.10.2018р. усунути недоліки, виявлені під час заповнення внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення теплоносієм.

3. Фінансовому управлінню (Гончарову О.А.) забезпечити своєчасне фінансування комунальних підприємств, ОСББ в обсягах, передбачених міським бюджетом на 2018 рік.

4. Керівникам теплопостачальних підприємств:

1) спільно з КП “Каховська керуюча компанія”, ОСББ, ЖБК продовжити заповнення системи теплопостачання теплоносієм;

2) взяти під особисту відповідальність вирішення питання оплати за спожиті енергоносії та в термін до 20.10.2018р. забезпечити 100% погашення заборгованості за спожитий в опалювальному періоді 2017-2018 років природний газ.

5. КП “Котельщик” забезпечити протягом опалювального періоду безперебійне опалення загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 3 та № 4 та дитячого будинку “Радість” і я/с “Казка” від модульних котелень.

6. Керівникам комунальних підприємств:

1) створити на підприємствах аварійні бригади по ліквідації аварійних ситуацій та забезпечити їх цілодобове чергування;

2) створити аварійний запас паливо-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;

3) інформацію про кількісний та персональний склад аварійних бригад та створення запасу ПММ надати до відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла в термін до 25.10.2018р.;

4) взяти під особисту відповідальність претензійно-позовну роботу по стягненню з боржників заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги. Про проведену роботу щомісяця до 10 числа надавати інформацію до відділу міського господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла;

5) забезпечити виконання вимог Закону України „Про житлово-комунальні послуги” в частині укладення договорів на надання житлово-комунальних послуг населенню.

7. КП “Котельщик”, КПТМ “Каховтеплокомуненерго”, КВУ “Каховський водоканал”, Каховський РЕЗ та ЕМ та Каховській філії Новокаховського управління  ПАТ “Херсонгаз” у зв’язку з ускладненням ситуації у сфері національної безпеки, з метою попередження терористичних проявів забезпечити цілодобову охорону об’єктів життєзабезпечення міста.

8. Відділу освіти (Гончар М.В.), відділу культури (Садова А.М.), відділу молоді та спорту (Зубков В.А.) забезпечити сталу роботу підпорядкованих об’єктів та відповідний температурний режим під час проходження опалювального періоду 2018-2019 років.

9. Управлінню праці та соціального захисту населення  (Скрипніченко А.В.) в зв’язку зі змінами в законодавстві щодо процедури нарахування пільг та житлових субсидій організувати роботу по доведенню до населення інформації про зазначені зміни.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Кожем’якіна О.В.

Міський голова                  		                                     А.А.Дяченко

Додаток

до рішення виконкому

від                      №

Інформація

про готовність підприємств житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Для забезпечення підготовки господарського комплексу м. Каховки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр. були розроблені та затверджені заходи по підготовці житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери до опалювального періоду.

Всі роботи по підготовці до зими виконані згідно з графіками.

КП “Каховська керуюча компанія”:

На балансі підприємства знаходиться 139 житлових будинків площею 201,9 тис.кв.м.

З початку року ліквідовано 1968 аварійних заявок в.т.ч по сантехнічним роботам — 1356, по електромонтажним — 423 та по ремонтним — 169.

Прибрано сміття 12400кв.м. лоткової та м’якої покрівлі, прочищено 125 п.м димовентканалів, 460 п.м. каналізаційних труб.

Станом на 01.10.2018 року підприємством виконано ремонт наступних об’єктів:

1. Капітальний ремонт 2 ліфтів ;

2. Капітальний ремонт 1 покрівель ;

3. Виконано поточний ремонт :

- покрівель загальною площею — 686,1кв.м.;

- мережі холодного водопостачання — 173,5 м.;

- опалювальних мереж — 263 м.;

- каналізаційних мереж — 80,2м.;

- зливових, каналізаційних та водостічних труб — 58 м.;

4. Виконано ремонт :

- відмостки —100 м.кв.;

- димо - вентиляційних  каналів — 5шт.;

- під’їздів — 13 шт.;

- козирків — 8 шт.;

- електрощитових — 9 шт.;

- вхідних дверей -  12 од.

5. Проведено перевірку димо - вентиляційних  каналів в житлових будинках з газовими колонками в 66 буд.;

Оплата населення  - 91,1 %;

Відшкодування пільг — 94,9%, субсидій 1000%.

КП “Котельщик”

Заплановані заходи по підготовці до опалювального сезону 2018-2019 рр. виконано на 100 %, а саме повністю підготовлені 2 котельні: модульна котельня для опалення дитячого будинку «Радість» та дитячого садка «Казка» і автономна газова котельня для опалення ЗОШ №3 та ЗОШ №4. Акти готовності об'єктів до роботи підписані за участю представника Держенергонагляду.

Договір на постачання природного газу підписаний.

КПТМ “Каховтеплокомуненерго”:

- із 5 котелень повністю підготовленні до роботи 5 (100%),

- виконано промивання котлів на котельнях,

- замінено 0,808 км теплових мереж,

-  теплові мережі знаходяться під тиском.

Проведено капітальний ремонт 1-го котла на котельні №1.

Відремонтовано 19 насосів, 268 засувок, проведено поточний ремонт  14 котлів.

Виконано ремонт запірної арматури і допоміжного обладнання по всіх котельнях.

Інспекцією Держенергонагляду проведено перевірку готовності котелень до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Акти готовності підприємств підписані.

Заборгованість КПТМ “Каховтеплокомуненерго” за використаний природний газ перед НАК «Нафтогаз України» - 9539,5 тис.грн. (в т.ч. по договорам 2011-2015 років – 2698,3 тис.грн., 2016 року – 2300,0 тис.грн., 2017-2018 року – 4541,2 тис.грн.).

Заборгованість за транспортування природного газу - відсутня.

Заборгованість за розподіл природного газу - відсутня.

З початку року на 763,0 тис. грн. зменшилась заборгованість по договорам купівлі газу з НАК «Нафтогаз України» (з 10302,5 тис. грн. до 9539,5 тис. грн.).

В той же час дебіторська заборгованість споживачів перед підприємством становить 5050,3 тис. грн., (в тому числі заборгованість населення – 4328,3 тис. грн., або 85,7% від загальної заборгованості усіх споживачів, 45,5 тис. грн. заборгували бюджетні установи, та 676,5 тис.грн. госпрозрахункові підприємства).

КВУ “Каховський водоканал”:

- водопровідно-насосна станція підготовлена на 100%,

- із 7 каналізаційно-насосних станцій підготовлені 7 (100%),

- каналізаційні очисні споруди підготовлені на 100%.

- із 15 свердловин, які використовуються для питного водопостачання підготовлено 15 (100%).

Відремонтовано та замінено 70м. водопровідних мереж, 30шт. водопровідних колодязів, 20 шт. пожежних гідрантів,запірна арматура 54 шт., 2шт насосні агрегати.

По дільниці  водовідведення проведено ремонт каналізаційних мереж 25м., колодязів 25шт.,  запірна арматура 15шт., ремонт насосів 3 шт.

Загальна сума заборгованості комунальних підприємств за спожиту воду — 2788,4тис.грн., а саме : КП “Котельщик” - 0 грн; КПТМ “Каховтеплокомуненерго” - 167,3 тис.грн; населення — 2621,1тис.грн.

Не виплачено субсидій на 193,7 тис.грн.

КП “Комунальне транспортне підприємство”:

1. Капітальний  ремонт доріг вулиць :

- Мелітопольська;

- М.Жука;

- Я.Мудрого;

- Ливарна;

- З.Космодем’янської;

- проїзд по проспекту Європейському;

- Комарова;

- Панкеєвська;

- Берегова.

Всього по капітальному ремонту сумму — 2 564,246 грн.

2. Поточний ремонт доріг вулиць : Мелітопольська, Набережна, Панкеєвська, І.Золіна, Чаплинське шосе, Пушкіна, Жовтнева, П.Орлика, Південна, Козацька, О.Гончара, Набережна, Першотравнева, М.Жука, проспект Європейський, Будівельників, Соборності, Б.Хмельницького, Спендіарова, Промислова, Є.Патона, 8 березня, А.Соловьяненко, З.Космодемьянської, Я.Мудрого, Радищева, Ф.Гаєнко, Гірників — на сумму  2 382 млн.грн.

3. Придбано комунальну машину з додатковим обладнанням.

4. З початку року придбано посипний матеріал (170 т піску  та  30 т. солі). Заплановано закупівля ще 20-25 т. солі.

5. Підготовлена  вся  техніка  підприємства  необхідна  для  зимового утримання доріг: трактори – 3 один., екскаватор – 2  один., завантажувач «Карпатець» - 1 один.

Начальник

відділу міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                                          А.Г. Кашулін