Інвестиційна програма на 2019 рік

КВУ «Каховський водоканал»

З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання технічного переоснащення водопровідних та каналізаційних мереж, а саме придбання засувок, та спецінструмента для виконання ремонтних та профілактичних робіт на мережах водопроводу та каналізації.

Підприємством заплановано виконання комплексу заходів щодо системи водовідведення, а саме придбання каналопромивної  установки високого тиску ROM Compact 150/50, гідравлічну маслостанцію GPV(STANLEY), придбання засувок Ø150мм та сталевих труб Ø108 - 159мм.

На очисних спорудах інвестиційною програмою на 2019 рік заплановано виконати реконструкцію мулових карт № 1, 2, 3 з розробкою проектно-кошторисної документації.

Заходи спрямовані на модернізацію водопровідних та каналізаційних мереж з технічним переоснащенням зношеного та морально застарілого устаткування та трубопроводів. Технічне оснащення каналізаційних мереж (придбання машини для прочистки каналізаційних мереж). Технічне оснащення лабораторії очисних споруд (придбання шафи сушильної). Це дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та очистки стоків.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Згідно фінансового плану на 12 місяців 2019 року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 1318,41 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 264,081 тис. грн;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 849,064 тис. грн.

- здійснення заходів до очисних споруд на загальну суму 205,265 тис. грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2019 року до заходів з водопостачання  увійшли заходи: придбання спецінструменту для ремонтних робіт на суму 155,143 тис.грн. Для покращення роботи централізованої системи водопостачання та водовідведення, своєчасного виявлення аварійних витоків води, побутових та промислових стоків на трубопроводах необхідно придбання  засувок Ø100мм – 300мм  вартістю – 108,937 тис. грн. Загальна сума заходів по водопостачанню складає – 264,081 тис. грн.

До заходів з водовідведення увійшли заходи по технічному оснащенню обслуговування каналізаційних мереж з придбанням каналопромивочної установки високого тиску на суму – 579,166 тис. грн., та гідравлічну масло станцію на суму – 168,971 тис. грн. для якісного виконання профілактичних та аварійних робіт з прочищення каналізаційних мереж. Загальна сума заходів з водовідведення  складає - 748,137 тис. грн.

До заходів щодо очисних споруд увійшли реконструкція мулових карт                                 № 1, 2, 3 (майданчиків) з виготовленням  проектно-кошторисної документації на суму - 275,850 тис. грн. та придбання шафи сушильної в лабораторію очисних споруд на суму - 30,340 тис. грн. Загальна сума з заходів по очисним спорудам  складає – 306,190 тис. грн.

Адміністрація КВУ «Каховський водоканал»