Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від __________ № _____

Періодичність та строки надання послуг

з утримання будинків і прибудинкових територій

| № з/п | Складові тарифу | Періодичність виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | 5-6 разів на тиждень | графік* |
| 2. | Освітлення місць загального користування і підвалів | щодня з настанням темряви | постійно |
| 3. | Обслуговування димовентиляційних каналів (повірка) | 1-2 рази на рік | графік* |
| 4. | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків (підвалів, стін, фасадів, перекрить, покрівель, під’їздів, несучих та захисних конструкцій будинків та столярних виробів) | 1 раз на 5 років | графік* |
| 5. | Дератизація | 1 раз на рік | графік* |
| 6. | Дезінсекція | 1 раз на рік | графік* |
| 7. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації | постійно | графік* |
| 8. | Технічне обслуговування ліфтів | постійно | щодня з 600 до 2200 |
| 9. | Енергопостачання ліфтів | постійно | щодня з 600 до 2200 |

* - затверджується керівником комунального житлового підприємства.

Начальник відділу

міського господарства,

надзвичайних ситуацій, обліку житла                              М.С. Шимолін