**6.3. Обгрунтування вартості запланованих заходів.**

Вартість обладнання для включення до кошторисів на виконання робіт інвестиційної програми обиралася шляхом порівняння двох комерційних пропозицій.

**I. Реконструкція котельні з заміною котлів по вул. Леніна,20а.**

1. Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробниче підприємство «Мегават-М» м. Київ пропонує нашому підприємству заміну котлів КБНГ-2,5 на котел стальний водогрійний автоматизований

КСВа-2,0МВт серія «ВК-32».

Вартість цього котла складає – 336000,00грн. з ПДВ.

2. Спеціалізоване монтажно - налагоджувальне підприємство «Газкотлоспецмонтажналадка» пропонує нашому підприємству заміну котла КБНГ-2,5 на КСВа – 2,00.

Вартість одного котла складає – 430000 грн. з ПДВ.

При порівняні вартості стального водогрійного автоматизованого котла КСВа -2,0МВт були обрані котли товариства з обмеженою відповідальністю науково - виробничого підприємства «Мегават - М» 336000грн. ( з ПДВ).

**II. Встановлення теплових лічильників.**

1. Підприємству надана комерційна пропозиція щодо виконання робіт по встановленню вузлів комерційного обліку теплової енергії в системах теплопостачання будівель від фірми «Имидж».

Для вузла комерційного обліку теплової енергії з витратою теплоносія до Qпом < 40м3/год вартість лічильника складає 38400грн.

1. Приватне науково-виробниче підприємство «Ергомера» пропонує нам для комерційного обліку теплової енергії ультразвукові лічильники власного виробництва.

Вартість одного лічильника складає – 45300грн.

При порівняні вартості вузлів комерційного обліку теплової енергії , були обрані лічильники фірми «Имидж».