**6.2.Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів Інвестиційної програми.**

**1. Реконструкція котельні із заміною котлів по вул. Леніна,20а.**

Приєднане навантаження 4,608 Гкал /г ( 71,66% - населення, 22,3 % - бюджетні організації, 6,04 % - інші споживачі).

Кількість годин роботи за 2014р. 3552 годин.

Звітна інформація за підсумками 2014р:

* питома витрата палива – 195,55 кг у. п./Гкал;
* загальний обсяг виробленої теплової енергії – 7149,188 Гкал;
* загальний обсяг спожитого природного газу – 1175,557 тис. куб. м; або 1367,255т. у. п.
* середньочасове теплове навантаження котельні – 2,01 Гкал/г.

Максимальний термін окупності (у порівнянні з нормативними умовами роботи) складе 0,74рік або 8,68 місяців.